## Sheet1
无锡市第二人民医院医疗设备维保服务调研表
公司名称：
序号 | 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 序列号 | 原值（万元） | 安装日期 | 保修类型 | 年限 | 保修范围 | 服务响应时间 （电话响应、现场检修） | 原厂维保/第三方维保 | 报价 |  | 其他优惠或服务承诺 | 备注 | 维保服务客户
[12 empty] | （万/年） | （万/2年）
1 | 直线加速器 | Varian瓦里安 | Halcyon | 2040 |  | 2023-11-01 | 全保 | 3年 | 包含主机所有部件，所更换的零部件必须为新的原厂同型号匹配备件；所有的配件、人工、差旅、搬运、快递、安装调试及系统软件升级、相关技术支持及培训费用等全部费用包含在本次报价中，采购人不再额外支付任何费用；每年4次预防性维护
2 | 大孔径模拟定位CT | GE | Discovery RT | CBDYG2300046HM |  | 2024-05-01 | 全保 | 4年 | 包含主机所有部件，所更换的零部件必须为新的原厂同型号匹配备件；所有的配件、人工、差旅、搬运、快递、安装调试及系统软件升级、相关技术支持及培训费用等全部费用包含在本次报价中，采购人不再额外支付任何费用；每年4次预防性维护
小计