## Sheet1
无锡市第二人民医院医疗设备维保服务调研表
公司名称： |  |  |  | 联系人及联系方式：
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 序列号 | 保修类型 | 年限 |  | 保修范围 | 服务响应时间 （电话响应、现场检修） | 原厂维保/第三方维保 | 报价 | 其他优惠或服务承诺 | 维保服务客户
1 | 雅培三维电生理标系统 | Ensite3000 | 2UA82130SQ | 全保 | 3年 | 包含主机（型号：100149275、批号：2UA82130SQ）、放大器（型号：600023011、批号：18219265）、射频仪（型号：H700495、批号：18243384）、盐水泵（型号：85784、批号：03607）、导管动态压力检测仪（型号：PN-004 400、批号：33208），每年4次预防性维护 | 保修范围：主机所有配件，耗材除外。每年2次预防性维护，免费提供保养所需易耗品。
2 | 雅培多导电生理记录系统 | H700124 | 16402418 |  |  | 包含主机（型号：H700977、批号：16402418）、放大器（型号：H700150、批号：16387587）、刺激仪（型号：EP-4-04、批号：16367838）每年4次预防性维护
小计