## Sheet1
无锡市第二人民医院医疗设备维保服务调研表
公司名称： 联系人及联系方式：
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 序列号 | 保修类型 | 年限 | 备注 | 服务响应时间 （电话响应、现场检修） | 原厂维保/第三方维保 | 报价（万元/2年） | 其他优惠或服务承诺 | 备注 | 维保服务客户
1 | 电子胆道镜图像处理主机 | 奥林巴斯CV-170 | 7111338 | 全保 | 2年 | 包含主机、2根镜子、显示器、测漏器等，及所有部件。每年提供≥4次预防性维护。
2 | 电子胆道镜 | 奥林巴斯CHF-TYPE V | 2162614
3 | 电子胆道镜 | 奥林巴斯CHF-TYPE V | 2162610
4 | 电子胆道镜 | 奥林巴斯CHF TYPE V | 2240341