## Sheet1
无锡市第二人民医院 西门子医疗设备维保服务调研表
公司名称： | [6 empty] | 联系人及联系方式：
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 序列号 | 院区 | 保修类型 | 年限 | 保修范围 | 原厂维保/第三方维保 | 报价（万元/2年） | 其他优惠或服务承诺 | 备注 | 维保服务客户
1 | 3.0T磁共振 | MAGNETOM Skyra | 45513 | 南院住院部 | 全保 | 2 | 人工、备件、冷头、线圈、液氦、工作站、系统及软件更新等。含精密空调一台。含所有后处理工作站。每年4次预防性维护。
2 | 乳腺机 | MAMMOMAT Inspiration | 8187 | 南院住院部 | 部分全保 | 2 | 常规备件+保养+人工，不含球管和平板，每年4次预防性维护。
3 | 胃肠机 | Luminos Fusion FD | 40002 | 南院急诊 | 部分全保 | 2 | 常规备件+保养+人工，不含球管和平板，每年4次预防性维护。
4 | 64排CT | SOMATOM go.Top | 165789 | 南院急诊 | 全保 | 2 | 包含：人工、保养、常规备件、球管，探测器、高压油箱，每年4次预防性维护。
5 | 小C臂 | ARCADIS Avantic Gen2 | 35222 | 南院胃镜室 | 部分全保 | 2 | 常规备件+保养+人工，不含球管和影增，每年4次预防性维护。
6 | 骨科C臂 | Cios Connect | 21206 | 南院骨科 | 部分全保 | 2 | 常规备件+保养+人工，每年4次预防性维护。
7 | 骨科C臂 | Cios Connect | 21305 | 南院骨科 | 部分全保 | 2 | 常规备件+保养+人工，每年4次预防性维护。
8 | 3.0T磁共振 | MAGNETOM Vida | 213747 | 北院门诊 | 全保 | 2 | 包含主机所有部件和人工，含磁体、线圈、梯度、冷却系统（冷头和液氦）、后处理工作站（含软件）以及其他整机所有硬件及软件，包括高压注射器、第三方水冷、精密空调等，每年4次预防性维护。
9 | DSA | ARTIS pheno | 164112 | 北院复合手术室 | 全保 | 2 | 包含：人工、保养、常规备件、球管，平板探测器、高压油箱等，每年4次预防性维护。
10 | 小C臂 | ARCADIS Varic Gen2 | 18552 | 北院碎石机C臂 | 部分全保 | 2 | 常规备件+保养+人工，不含球管和影增，每年4次预防性维护。
11 | 碎石机 | MODULARIS Variostar | 7018 | 北院门诊 | 部分全保 | 2 | 常规备件+保养+人工，每年4次预防性维护。
12 | 胃肠机 | Luminos dRF Max | 5864 | 北院胃镜室 | 部分全保 | 2 | 常规备件+保养+人工，不含球管和平板，每年4次预防性维护。
13 | 移动DR | MOBILETT Mira Max | 3067 | 北院 | 部分全保 | 2 | 常规备件+保养+人工，不含球管和影增，每年4次预防性维护。
14 | 移动DR | MOBILETT Mira (wireless) | 1627 | 北院 | 部分全保 | 2 | 常规备件+保养+人工，不含球管和影增，每年4次预防性维护。
15 | 移动DR | MOBILETT XP Digital | 3246 | 北院 | 部分全保 | 2 | 常规备件+保养+人工，不含球管和影增，每年4次预防性维护。
16 | DR | Multix Fusion Digital | 20021 | 北院门诊 | 部分全保 | 2 | 常规备件+保养+人工，不含球管和平板，每年4次预防性维护。
总计（万元）
注：本项目总预算1000万元/2年，其中Vida3.0T磁共振不超过190万元/2年，64排CT不超过150万元/2年。